## Folha1
Intervalo | E | ∆E | ϕ' (KeV-1cm-2) | ϕ'∆E | Ψ' (cm-2) | Ψ'∆E | [μtr⁄ρ]Ar (cm2⁄g) | [μtr⁄ρ]Água (cm2⁄g) | K'Ar (GyKeV-1) | Ktotal Ar (Gy) | K'Água (GyKeV-1) | Ktotal Água (Gy) |  | E*Ψ'*∆E | E*K'ar*dE | E*K'ag*dE | [μtr⁄ρ]Ar*ϕ'*∆E | [μtr⁄ρ]Água*ϕ'*∆E | [μtr⁄ρ]Ar*Ψ'*∆E | [μtr⁄ρ]Água*Ψ'*∆E | [μtr⁄ρ]Ar*K'*∆E | [μtr⁄ρ]Água*K'*∆E | R | Fluencia R | F E R | K R | k ag/Kar
1 | 10 | 5 | 0.0002314 | 0.001157 | 0.002314 | 0.01157 | 4.744 | 4.947 | 1.7586e-15 | 8.7931e-15 | 1.8339e-15 | 9.1693e-15 |  | 0.1157 | 8.7931e-14 | 9.1693e-14 | 0.0054888 | 0.0057237 | 0.054888 | 0.057237 | 4.1714e-14 | 4.5361e-14 | 1.0428 | 0.0012065 | 0.012065 | 1.0874 | 1.0428
2 | 15 | 5 | 6008 | 30040 | 90120 | 450600 | 1.334 | 1.374 | 1.9259e-08 | 9.6296e-08 | 1.9837e-08 | 9.9184e-08 |  | 6759000 | 1.4444e-06 | 1.4878e-06 | 40073.36 | 41274.96 | 601100.4 | 619124.4 | 1.2846e-07 | 1.3628e-07 | 1.03 | 30940.7496 | 464111.2444 | 1.0609 | 1.03
3 | 20 | 5 | 478400 | 2392000 | 9568000 | 47840000 | 0.5392 | 0.5507 | 8.2648e-07 | 4.1324e-06 | 8.4411e-07 | 4.2205e-06 |  | 956800000 | 8.2648e-05 | 8.4411e-05 | 1289766.4 | 1317274.4 | 25795328 | 26345488 | 2.2282e-06 | 2.3243e-06 | 1.0213 | 2443016.3205 | 48860326.4095 | 1.0431 | 1.0213
4 | 25 | 5 | 1943000 | 9715000 | 48575000 | 242875000 | 0.34645 | 0.3532 | 2.696e-06 | 1.348e-05 | 2.7485e-06 | 1.3743e-05 |  | 6071875000 | 0.000337 | 0.00034356 | 3365761.75 | 3431338 | 84144043.75 | 85783450 | 4.6701e-06 | 4.8539e-06 | 1.0195 | 9904280.56 | 247607013.9991 | 1.0393 | 1.0195
5 | 30 | 5 | 3184000 | 15920000 | 95520000 | 477600000 | 0.1537 | 0.1557 | 2.352e-06 | 1.176e-05 | 2.3826e-06 | 1.1913e-05 |  | 14328000000 | 0.00035279 | 0.00035739 | 2446904 | 2478744 | 73407120 | 74362320 | 1.8075e-06 | 1.8548e-06 | 1.013 | 16127156.799 | 483814703.9688 | 1.0262 | 1.013
6 | 35 | 5 | 3683000 | 18415000 | 128905000 | 644525000 | 0.11102 | 0.1126 | 2.2926e-06 | 1.1463e-05 | 2.3254e-06 | 1.1627e-05 |  | 22558375000 | 0.00040121 | 0.00040694 | 2044433.3 | 2073621.075 | 71555165.5 | 72576737.625 | 1.2726e-06 | 1.3092e-06 | 1.0143 | 18677905.5576 | 653726694.5145 | 1.0288 | 1.0143
7 | 40 | 5 | 3656000 | 18280000 | 146240000 | 731200000 | 0.06834 | 0.06951 | 1.601e-06 | 8.0052e-06 | 1.6285e-06 | 8.1423e-06 |  | 29248000000 | 0.00032021 | 0.00032569 | 1249255.2 | 1270642.8 | 49970208 | 50825712 | 5.4708e-07 | 5.6597e-07 | 1.0171 | 18592958.7357 | 743718349.4293 | 1.0345 | 1.0171
8 | 45 | 5 | 3374000 | 16870000 | 151830000 | 759150000 | 0.054665 | 0.055885 | 1.3296e-06 | 6.6481e-06 | 1.3593e-06 | 6.7965e-06 |  | 34161750000 | 0.00029917 | 0.00030584 | 922198.55 | 942779.95 | 41498934.75 | 42425097.75 | 3.6342e-07 | 3.7982e-07 | 1.0223 | 17246500.5031 | 776092522.6379 | 1.0451 | 1.0223
9 | 50 | 5 | 3001000 | 15005000 | 150050000 | 750250000 | 0.04099 | 0.04226 | 9.8532e-07 | 4.9266e-06 | 1.0158e-06 | 5.0792e-06 |  | 37512500000 | 0.00024633 | 0.00025396 | 615054.95 | 634111.3 | 30752747.5 | 31705565 | 2.0194e-07 | 2.1465e-07 | 1.031 | 15469902.4152 | 773495120.7612 | 1.0629 | 1.031
10 | 55 | 5 | 2608000 | 13040000 | 143440000 | 717200000 | 0.035705 | 0.037095 | 8.2047e-07 | 4.1023e-06 | 8.5241e-07 | 4.262e-06 |  | 39446000000 | 0.00022563 | 0.00023441 | 465593.2 | 483718.8 | 25607626 | 26604534 | 1.4647e-07 | 1.581e-07 | 1.0389 | 13547648.7887 | 745120683.3777 | 1.0794 | 1.0389
11 | 60 | 5 | 3947000 | 19735000 | 236820000 | 1184100000 | 0.03042 | 0.03193 | 1.1541e-06 | 5.7705e-06 | 1.2114e-06 | 6.0569e-06 |  | 71046000000 | 0.00034623 | 0.00036341 | 600338.7 | 630138.55 | 36020322 | 37808313 | 1.7554e-07 | 1.934e-07 | 1.0496 | 20714613.741 | 1242876824.4576 | 1.1017 | 1.0496
12 | 65 | 5 | 2252000 | 11260000 | 146380000 | 731900000 | 0.028835 | 0.030443 | 6.7618e-07 | 3.3809e-06 | 7.1388e-07 | 3.5694e-06 |  | 47573500000 | 0.00021976 | 0.00023201 | 324682.1 | 342782.55 | 21104336.5 | 22280865.75 | 9.7489e-08 | 1.0866e-07 | 1.0557 | 11887724.987 | 772702124.1547 | 1.1146 | 1.0557
13 | 70 | 5 | 1603000 | 8015000 | 112210000 | 561050000 | 0.02725 | 0.028955 | 4.8985e-07 | 2.4492e-06 | 5.205e-07 | 2.6025e-06 |  | 39273500000 | 0.00017145 | 0.00018217 | 218408.75 | 232074.325 | 15288612.5 | 16245202.75 | 6.6742e-08 | 7.5355e-08 | 1.0626 | 8516488.9908 | 596154229.3578 | 1.1291 | 1.0626
14 | 75 | 5 | 1248000 | 6240000 | 93600000 | 468000000 | 0.025665 | 0.027467 | 3.8484e-07 | 1.9242e-06 | 4.1187e-07 | 2.0593e-06 |  | 35100000000 | 0.00014431 | 0.00015445 | 160149.6 | 171397.2 | 12011220 | 12854790 | 4.9385e-08 | 5.6565e-08 | 1.0702 | 6678246.6394 | 500868497.9544 | 1.1454 | 1.0702
15 | 80 | 5 | 1005000 | 5025000 | 80400000 | 402000000 | 0.02408 | 0.02598 | 3.1015e-07 | 1.5508e-06 | 3.3462e-07 | 1.6731e-06 |  | 32160000000 | 0.00012406 | 0.00013385 | 121002 | 130549.5 | 9680160 | 10443960 | 3.7342e-08 | 4.3468e-08 | 1.0789 | 5421490.8638 | 433719269.103 | 1.164 | 1.0789
16 | 85 | 5 | 776500 | 3882500 | 66002500 | 330012500 | 0.023877 | 0.025853 | 2.5247e-07 | 1.2624e-06 | 2.7335e-07 | 1.3668e-06 |  | 28051062500 | 0.0001073 | 0.00011618 | 92704.3938 | 100372.3313 | 7879873.4688 | 8531648.1562 | 3.0142e-08 | 3.5334e-08 | 1.0827 | 4203636.5302 | 357309105.0675 | 1.1723 | 1.0827
17 | 90 | 5 | 556900 | 2784500 | 50121000 | 250605000 | 0.023675 | 0.025725 | 1.901e-07 | 9.5048e-07 | 2.0656e-07 | 1.0328e-06 |  | 22554450000 | 8.5543e-05 | 9.295e-05 | 65923.0375 | 71631.2625 | 5933073.375 | 6446813.625 | 2.2503e-08 | 2.6568e-08 | 1.0866 | 3025607.7086 | 272304693.7698 | 1.1807 | 1.0866
18 | 95 | 5 | 330500 | 1652500 | 31397500 | 156987500 | 0.023473 | 0.025597 | 1.1806e-07 | 5.9032e-07 | 1.2875e-07 | 6.4376e-07 |  | 14913812500 | 5.608e-05 | 6.1157e-05 | 38788.3063 | 42299.8688 | 3684889.0938 | 4018487.5312 | 1.3856e-08 | 1.6479e-08 | 1.0905 | 1802103.2591 | 171199809.6176 | 1.1893 | 1.0905
19 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02327 | 0.02547 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0945 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 174290223.1503 | 8820034079.8368 | 19.7047
[13 empty] | Somatório | 474962384000.116 | 0.0035212 | 0.0036499 | 14061037.603 | 14394750.8782 | 514934760.8924 | 529878109.6447 | 1.1859e-05 | 1.2353e-05
Alínea:
a)
A fluência total é dada por:
Logo ϕ= | 168261540.0012 | cm-2
b)
A fluencia energética diferencial Ψ' calcula-se multiplicando os valores da fluencia diferencial pela energia
Os valores para cada energia encontram-se na tabela
A fluência energética total calcula-se por:
Logo Ψ= | 8455745600.0116 | kev cm-2
c)
O Kerma diferencial calcula-se por
Os valores para cada energia, tanto para a água como para o ar encontram-se na tabela
O Kerma total calcula-se por: (os valores foram multiplicados por 1,602E-13 para converter g em Kg e Kev em J)
K (Ar)= | 8.2493e-05 | Gy
K (Água)= | 8.4886e-05 | Gy
d)
De acordo com as formulas do livro Andreo et al, Fundamentals of Ionizing Radiation Dosimetry, 2017
A energias média ponderada por fluência é
| 50.2536 | KeV
A energia média ponderada por fluência energética é
| 56.1704 | KeV
A energia média ponderada por kerma é
| 42.6846 | KeV
| 42.9971 | KeV
e)
E (KeV) | [μtr⁄ρ] Ar | [μtr⁄ρ] Água | [μtr⁄ρ] Água / [μtr⁄ρ] Ar
50.25 | 0.040726 | 0.042002 | 1.0313
56.17 | 0.034468 | 0.035886 | 1.0411
42.68 | 0.06101 | 0.062207 | 1.0196
43 | 0.060135 | 0.061335 | 1.02
f)
Coluna1 | [μtr⁄ρ] Água | [μtr⁄ρ] Ar | [μtr⁄ρ] Água / [μtr⁄ρ] Ar
[μtr⁄ρ]ϕ agua,ar | 0.08555 | 0.083567 | 1.0237
[μtr⁄ρ]Ψ agua, ar | 0.062665 | 0.060898 | 1.029
[μtr⁄ρ]K agua, ar | 0.14552 | 0.14376 | 1.0123
Desvio percentual
[μtr⁄ρ]ϕ agua,ar | 0.73675
[μtr⁄ρ]Ψ agua, ar | 1.1643
[μtr⁄ρ]K agua, ar | 0.7192
Considerando a aproximação [μtr⁄ρ] ~ [μen⁄ρ].
Os valores dos coeficientes determinados pelas energias médias são superiores aos valores determinados por ponderação, apesar de as diferenças serem muito pequenas.
Para perceber essas diferenças calculei os desvios percentuais.

## Planilha2
Intervalo | E | ∆E | ϕ' (KeV-1cm-2) | ϕ'∆E
1 | 10 | 5 | 0.0002314 | 0.001157
2 | 15 | 5 | 6008 | 30040
3 | 20 | 5 | 478400 | 2392000
4 | 25 | 5 | 1943000 | 9715000
5 | 30 | 5 | 3184000 | 15920000
6 | 35 | 5 | 3683000 | 18415000
7 | 40 | 5 | 3656000 | 18280000
8 | 45 | 5 | 3374000 | 16870000
9 | 50 | 5 | 3001000 | 15005000
10 | 55 | 5 | 2608000 | 13040000
11 | 60 | 5 | 3947000 | 19735000
12 | 65 | 5 | 2252000 | 11260000
13 | 70 | 5 | 1603000 | 8015000
14 | 75 | 5 | 1248000 | 6240000
15 | 80 | 5 | 1005000 | 5025000
16 | 85 | 5 | 776500 | 3882500
17 | 90 | 5 | 556900 | 2784500
18 | 95 | 5 | 330500 | 1652500
19 | 100 | 5 | 0 | 0